云环审〔2018〕1-14号

云南省生态环境厅关于丘北县普者黑及仙人洞村污染综合治理项目环境影响报告表的批复

丘北县住房和城乡建设局：

你单位申请报批的《丘北县普者黑及仙人洞村污染综合治理建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于文山州丘北县普者黑村和仙人洞村，项目编码：2018-532626-78-01-027957。拟投资18156.49万元（其中环保投资128.8万元），实施普者黑村和仙人洞村村落环境综合整治工程。主要建设内容包括：村落雨污水收集管网、供水管网、污水处理工程（在普者黑村建设1座5500立方米/天污水处理站，采用CASS+深度处理工程）、垃圾收集清运工程、生态修复工程、环湖截污工程等。

2016年1月，丘北县发展和改革委员会以丘发改发〔2016〕2号文同意项目立项。项目位于云南省丘北普者黑省级自然保护区实验区和丘北县普者黑国家级风景名胜区保护区范围内，丘北普者黑省级自然保护区管护局2018年9月以丘普保报〔2018〕7号文同意项目建设，云南省住房和城乡建设厅2017年11月同意项目选址方案。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我厅同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期管理，严格控制施工范围。施工活动尽可能不涉及天然水体及湖滨天然湿地。施工废水与生活污水收集处理后全部回用，禁止外排。合理安排施工时间，尽量避开雨季施工，并采取拦挡防护等措施减少水土流失。土石挖方尽可能用于回填或用于绿化，其余不可回填部分以及建筑垃圾、生活垃圾须妥善收集处置。土方临时堆放场、混凝土搅拌场、材料堆放场等工程临时堆放场不得设在湖滨带、湿地、自然保护区、风景名胜区等区域内。物料运输须采取密闭方式，避免沿途抛洒，并采取遮盖、洒水等措施，防止扬尘污染。施工结束后须及时做好临时占地的恢复和绿化工作，切实减轻工程建设对环境的影响。在居民区等敏感点附近施工须设置临时隔声屏障，并通过选用低噪声施工设备、合理安排施工时段等措施，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。

（二）进一步优化污水处理厂及人工生态湿地设计。污水处理厂进出口应分别安装监测流量、化学需氧量、氨氮等指标的在线监测系统。加强运行管理，保证污水处理厂排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准方可外排人工生态湿地。

（三）进一步优化污泥干化措施，确保污泥处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）污泥控制标准后方可送丘北县生活垃圾填埋场妥善处置。加强污泥临时堆场的环境管理，采取防渗、防降水淋溶等措施，防止发生二次污染。

（四）做好垃圾中转站污水排口与污水处理厂的衔接，确保中转站地坪清洗水、生活污水和垃圾渗滤液经管道收集排入污水处理厂处理。

（五）合理布置噪声源并采取隔声、减振，加强厂区绿化等降噪措施，保证污水处理厂厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区环境噪声排放限值要求。

三、该项目污水处理厂和垃圾中转站周围设置100米的防护距离，防护距离内不应规划建设居民住宅等环境敏感建筑，你单位应以书面形式向丘北县人民政府报告，在规划用地时加以控制。加强厂区绿化，在厂区周围种植高大乔木，减小恶臭、噪声对周围环境的影响。

四、项目涉及云南丘北普者黑省级自然保护区、丘北普者黑省级重要湿地、丘北县普者黑国家级风景名胜区保护区，须依法向有审批权的行政主管部门申请办理有关行政许可手续方可开工建设。

五、项目若发生重大变动，须另行组织开展环境影响评价并依法重新报批。自环境影响报告表批准之日起，如超过5年项目才开始建设的，环境影响报告表应当报我厅重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

七、你公司收到批复20个工作日内，应将批准后的环境影响报告表分送文山州环境保护局、丘北县环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

请文山州环境保护局、丘北县环境保护局负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，请省环境监察总队加强监督检查。

云南省生态环境厅

2018年12月27日

（此件公开发布）

抄送：文山州环境保护局，丘北县环境保护局，省环境监察总队、省环境工程评估中心，北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心。

云南省生态环境厅办公室                 2018年12月29日印发